## Tabelle1
Artikel-Nr | Materialbezeichnung Zeile 1 | Materialbezeichnung Zeile 2 | Materialbezeichnung Zeile 3 | Materialbezeichnung Zeile 4 | Materialbezeichnung Zeile 5 | Materialbezeichnung Zeile 6 | Materialbezeichnung Zeile 7 | Materialbezeichnung Zeile 8 | Materialbezeichnung Zeile 9 | Materialbezeichnung Zeile 10 | Materialbezeichnung Zeile 11 | Listenpreis in €
40DSA101 | RUAT-A/0 100VDS/50Hz/o.Zv | 20% Un | T149 | R109 | Analoges Spannungsüberwachungsrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  | 423.93
AKÜ2 | AKÜ 2 Auskreisüberwachung | T114 G9815 | [9 empty] | 459
C2101201 | CDMR5101201 | CDMR 51 100VAC Sondertype | Digitales Meßrelais | Meßspannung: 3x100 VAC 25 Hz | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G1201 T306 | [5 empty] | 898
C51100110 | cdmr51100110 | CDMR 51 100-110VAC | Digitales Meßrelais | Meßspannung: 3x100-110 VAC | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0411 T223 | [5 empty] | 898
C51400 | cdmr51400 | CDMR 51 400VAC | Digitales Meßrelais | Meßspannung: 3x400 VAC | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0410 T222 | [5 empty] | 898
C51400HITZ | CDMR 51 HITZ 400VAC | Digitales Messrelais für Fa. Hitzinger | Messspannung: 3x400 VAC | Hilfsspannungen: 19,2-250 VDC 70-300 VAC | G0528 T258 | [6 empty] | 588
C61100110 | CDMR 61 100-110VAC | Digitales Messrelais | Messspannung: 3x100-110 VAC | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0529 T267 | [6 empty] | 995
C61400 | CDMR 61 400VAC | Digitales Messrelais | Messspannung: 3x400 VAC | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0530 T268 | [6 empty] | 995
C62100 | CDMR 62 3x100VAC | Digitales Meßrelais | G0806 T282 | [8 empty] | 966
CDMRE100 SET E 24VDC | CDMRE-100 als Set mit | Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "E" | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! |  | 410
CDMRE100 SET E. 24VDC | CDMRE-100 als Set mit | Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "E." | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! |  | 410
CDMRE100 SET L 24VDC | CDMRE-100 als Set mit | Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! |  | 410
CDMRE100 SET L EVN 24VDC | CDMRE-100 als Set mit | Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" Parameter für EVN | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! |  | 430
CDMRE100 TYP E 24VDC | CDMRE-100 | Digitales Messrelais mit Prüfprotokoll | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "E" |  |  |  |  | 340
CDMRE100 TYP E. 24VDC | CDMRE-100 | Digitales Messrelais mit Prüfprotokoll | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "E." |  |  |  |  | 340
CDMRE100 TYP L | CDMRE-100 | Digitales Messrelais mit Prüfprotokoll | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 85 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "L" |  |  |  | 340
CDMRE100 TYP L 24VDC | CDMRE-100 | Digitales Messrelais mit Prüfprotokoll | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" |  |  |  |  | 340
CDMRE100 TYP L-EVN | CDMRE-100 | Digitales Messrelais mit Prüfprotokoll | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 85 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "L" für EVN | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! |  | 340
CDMRE100SETE | CDMRE-100 als Set mit | Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 85 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "E" | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! | 410
CDMRE100SETE. | CDMRE-100 als Set mit | Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 86 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "E" | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! | 410
CDMRE100SETL | CDMRE-100 als Set mit | Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 87 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "L" | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! | 410
CDMRE100SETL-EVN | CDMRE-100 als Set mit | Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 88 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "L" für EVN | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! | 410
CDMRE100SETL-KÄRNTEN | CDMRE-100 als Set für Kärnten | mit Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 85 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "L" für Kärnten | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! | 410
CDMRE100SETL-VKW 24VDC | CDMRE-100 als Set mit | Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" für VKW | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! |  | 410
CDMRE100SETL-WIENER NETZ 24VDC | CDMRE-100 als Set für Wien | mit Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" für Wiener Netze | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! |  | 410
CDMRE100SETL-WIENERNETZE | CDMRE-100 als Set für Wiener Netze | mit Prüftrennklemmblock und Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 85 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "L" für Wiener Netze | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! | 410
CDMRE-100TYP E | CDMRE-100 | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 85 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "E" |  |  |  | 340
CDMRE100TYP L EVN 24VD | CDMRE-100 | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" für EVN |  |  |  |  | 340
CDMRE100TYP L STEIERMARK ASYNCHRON 24VD | CDMRE-100 | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" für Steiermarkt asynchron |  |  |  |  | 340
CDMRE100TYP L TINETZ | CDMRE-100 TINETZ | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 370 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" Parameter für TINETZ | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! |  |  | 410
CDMRE100TYP LKÄRNTEN 24VD | CDMRE-100 | CDMRE-100 | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" für Kärnten |  |  |  | 340
CDMRE100TYP LWIENERNETZE 24VD | CDMRE-100 | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 24 VDC | Hilfsspannung: 24 VDC | G1915 T319 ähnlich | Typ "L" für Wiener Netze |  |  |  | 340
CDMRE100TYPE. | CDMRE-100 | mit Prüfprotokoll. | Digitales Messrelais | Messspannung einstellbar: | 3x400 VAC oder 3x100 VAC | Hilfsspannung: 85 - 265 VAC 47 - 63Hz | 85 - 370 VDC | G1504 T319 | Typ "E." | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! | 340
PRÜFUNG CDMRE | Prüfung Netzentkupplungsrelais | CDMR-E | für Netz Oberösterreich | [8 empty] | 65
PRÜFUNG CDMRE NACH TOR ERZEUGER | Einstell-Prüfblatt für Entkupplungsschutz | im Niederspannungsbereich CDMR-E 100 | nach TOR Erzeuger | ACHTUNG!! die Sperrzeit ist auf 30s eingestellt. | nach TOR sind 5min empfohlen, bitte gegebenenfalls | nach Inbetriebnahme und Test´s auf die gewünschte | Zeit einstellen. | Durch Veränderung der Einstellungen am Gerät | verliert das Prüfprotokoll seine Gültigkeit! |  |  | 134
PUFFER1 FÜR CDMRE 24VDC | Puffer1 für CDMRE 24VDC |  | 1 STK QUINT4-BUFFER/24DC/20 2907913 | [8 empty] | 198
PUFFERSET1 | Pufferset für CDMRE 24VDC |  | 1 STK QUINT4-BUFFER/24DC/20 2907913 | 1 STK UNO-PS/1AC/24DV/60W 2902992 | [7 empty] | 253
PUFFERSET2 | Pufferset für CDMRE 24VDC |  | 1 STK QUINT4-BUFFER/24DC/40 2908283 | 1 STK UNO-PS/1AC/24DV/100W 2902993 | [7 empty] | 316
CDSR40 | CDSR40 100-110VAC | Digitales Synchronisierrelais mit Synchronfreigabe | Meßspannung: 3x100-110 VAC | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0703 T278 | [6 empty] | 1079
CR212 | cr212 | CR 212 110V/16 2/3Hz o.Uh | G 9304 | S110-1 | [7 empty] | 190
CRW2302 | CRW 230/2 Zeitrelais | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [7 empty] | 244.12
CS211011 | CDSR21 100-110VAC | Synchro-Check Relais mit Nullspannungsmeldung für Sammelschienen | Messspannung: 2x100-110 VAC | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0601 T261-0 | [6 empty] | 1215.61
CS2140 | CDSR21 400VAC | Synchro-Check Relais mit Nullspannungsmeldung für Sammelschienen | Messspannung: 2x400 VAC | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0602 T262-0 | [6 empty] | 1215.61
CS3110025 | CDSR31 **** 25Hz **** 100-110VAC | Digitales Synchronisierrelais mit Synchronfreigabe | Messspannung: 3x100-110 VAC | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0801 aus T263 | [6 empty] | 1215.61
CS311011 | CDSR31 100-110VAC | Digitales Synchronisierrelais mit Synchronfreigabe | Messspannung: 3x100-110 VAC | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0603 T263-0 | [6 empty] | 1215.61
CS3140 | CDSR31 400VAC | Digitales Synchronisierrelais mit Synchronfreigabe |  | Hilfsspannungen: 24-220 VDC 100-230 VAC | G0604 T264-0 | [6 empty] | 1215.61
DINADAPTER99 | DIN-Adapter | zur Befestigung von Stecksockel Typ K auf Hutschiene | [9 empty] | 4.72
DK10LT | DK10-LT | Lampentestmodul 10 Ausgänge | Diodengatter mit gemeinsamer Anode | Betriebsspannung: 0-250V AC/DC | [7 empty] | 21.07
DK11LT | DK11-LT | Lampentestmodul 10 Ausgänge | Diodengatter mit gemeinsamer Kathode | Betriebsspannung: 0-250V AC/DC | [7 empty] | 21.07
DK20LT | DK20-LT | Lampentestmodul 20 Ausgänge | Diodengatter mit gemeinsamer Anode | Betriebsspannung: 0-250V AC/DC | [7 empty] | 30.98
DK21LT | DK21-LT | Lampentestmodul 20 Ausgänge | Diodengatter mit gemeinsamer Kathode | Betriebsspannung: 0-250V AC/DC | [7 empty] | 30.98
DSA010024G0 | RUAT-A/0 Uh=24VDC 0,1-3s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 400.24
DSA0110110G | RUAT-A/0 Uh=110VDC o.Zv. | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 031 | U< | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert = 10 % Un | R031 T044 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA0125 | RUAT-A/0 Uh=60VDC o.Zv | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 125 | U< | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert im Gerät von 10%-50% Unenn einstellbar | R125 T271 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA0128 | RUAT-A/0 Uh=24VDC o.Zv | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R128 | U> | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert = 20 % Un | R128 T172 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA0134 | RUAT-A/0 Uh=24VDC 2-30s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. |  |  | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA031 | RUAT-A/0 Uh=110VDC o.Zv | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 031 | U< | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert = 10% Un | R031 T044 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA032 | RUAT-A/0 Uh=220VDC 0,1-3s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 032 | U> | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 20% Un | R032 T121 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA033 | RUAT-A/0 Uh=220VDC 0,1-3s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 033 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 20% Un | R033 T119 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA084 | RUAT-A/0 Uh=24VDC 0,1-3s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 084 | U> | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 20% Un | R084 T043 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA085 | RUAT-A/0 Uh=24VDC 0,1-3s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 085 | U< | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 20% Un | R085 T042 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA086 | RUAT-A/0 Uh=220VDC 0,1-3s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. |  |  | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA090 | RUAT-A/0 Uh=220VDC 0,1-3s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R090 | U< | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 20% Un | R090 T122 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA097 | RUAT-A/0 Uh=220VDC o.Zv | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R097 | U< | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert = 20% Un | R097 T140 | Steweag Ausführung Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA099 | RUAT-A/0 Uh=220VDC o.Zv. | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R099 | U< | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert im Gerät von 10%-50% Unenn einstellbar | R099 T176 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme | und Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA100 | RUAT-A/0 Uh= 24VDC o.Zv. | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 100 | U< | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert im Gerät von 10%-50% Unenn einstellbar | R100 T___ | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA109 | RUAT-A/0 Uh=110VDC o.Zv | T149 | Analoges Spannungsüberwachungsrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. |  |  |  |  | 400.24
DSA116 | RUAT-A/0 Uh=24VDC 0,1-3s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 116 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 20% Un | R116 T161 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA132 | RUAT-A/0 Uh=110VDC 0,1-3s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 132 | U> | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 20% Un | R132 Änderung von T121 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSA150 | RUAT-A/0 Uh220VDC 1-10s | Analoges Spannungsüberwachungsrelais | R 150 | U< | Abfallverzögert 1-10sek | Ansprechwert = 10% Un | R150 T229 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 400.24
DSH010001 | RUAT-H/0 100V/50Hz 0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 355.19
DSH01001 | RUAT-H/0 100V/50Hz 1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R159 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 355.19
DSH040001 | RUAT-H/0 400V/50Hz 0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | T 048 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 355.19
DSH04001 | RUAT-H/0 400V/50Hz 1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | T 048 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 355.19
DSH100OZV | RUAT-H/0 100V/50Hz o,Zv. | Analoges Unterspannungsmessrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 355.19
DSH400OZV | RUAT-H/0 400V/50Hz o.Zv. | Analoges Unterspannungsmessrelais | T 049 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 355.19
DSHE10001 | RUAT-H/E 100V/50Hz 0,1-3s |  |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 355.19
DSHE40001 | RUAT-H/E 400V/50Hz 0,1-3s |  | T 052 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 355.19
DSHE4001 | RUAT-H/E 400V/50Hz 1-10s |  | T 052 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 355.19
DSM010001 | RUAT-M/0 100V/DS Zv0.1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 040 | U< | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R040 T058 |  |  |  |  | 333.42
DSM01001 | RUAT-M/0 100V/DS Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 041 | U< | Abfallverzögert 1-10sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R041 T058 |  |  |  |  | 333.42
DSM011001 | RUAT-M/0 110V/DS Zv0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 040 | U< | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R040 T058 ändern |  |  |  |  | 333.42
DSM01101 | RUAT-M/0 110V/DS Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 041 | U< | Abfallverzögert 1-10sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R041 T058 ändern |  |  |  |  | 333.42
DSM01601 | RUAT-M/0 160V/DS Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 112 | U< | Abfallverzögert 1-10sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R112 T158 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSM04001 | RUAT-M/0 400V/50Hz 1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 004 | U< | Abfallverzögert 1-10sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R004 T001 |  |  |  |  | 333.42
DSM040131 | RUAT-M/0 400V Zv0.1-3s 1% | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 161 | U< | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R161 T272 | Sonderausführung 1% Hysterese | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSM0412 | RUAT-M/0 120V/DS 0.1-3 s. | Analoges Unterspannungsmessrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 333.42
DSM04202 | RUAT-M/0 400V/DS Zv0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 001 | U< | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R001 T001 |  |  |  |  | 333.42
DSM10001 | RUAT-M 100V/DS Zv0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 036 | U< | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R036 T053 |  |  |  |  | 333.42
DSM1001 | RUAT-M 100V/DS Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 037 | U< | Abfallverzögert 1-10sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R037 T053 |  |  |  |  | 333.42
DSM11001 | RUAT-M 110V/50Hz 0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 036 | U< | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R036 T053 ändern |  |  |  |  | 333.42
DSM1101 | RUAT-M 110V/50Hz 1-10sec | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 037 | U< | Abfallverzögert 1-10sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R037 T053 ändern |  |  |  |  | 333.42
DSM38001 | RUAT-M 400V/DS Zv0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 038 | U< | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R038 T055 |  |  |  |  | 333.42
DSM3801 | RUAT-M 400V/DS Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 039 | U< | Abfallverzögert 1-10sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R039 T055 |  |  |  |  | 333.42
DSM50001 | RUAT-M 500V/DS Zv0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 110 | U< | Abfallverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert = 60% - 100% Un | R110 T150 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP01000 | RUAT-P/0 100V/50Hz o.Zv. | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 045 | U> | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert 100% - 140% Un | R045 T274 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP010001 | RUAT-P/0 100V/DS Zv0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 046 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R046 T068 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP01001 | RUAT-P/0 100V/DS Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais |  | U> | Anzugsverzögert 1-10sek | Ansprechwert 100% - 140% Un |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP011001 | RUAT-P/0 110V/DS Zv0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 046 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R046 T068 ändern | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP01101 | RUAT-P/0 110V/DS Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais |  | U> | Anzugsverzögert 1-10sek | Ansprechwert 100% - 140% Un |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP04000 | RUAT-P/0 400V/DS ohne Zv. | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 047 | U> | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert 100% - 140% Un | R047 T071 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP040002 | RUAT-P/0 400V/DS Zv0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 048 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R048 T070 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP04001 | RUAT-P/0 400V/50Hz 1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais |  | U> | Anzugsverzögert 1-10sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R049 T070 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP04001H | RUAT-P/0 400VDS 1% Zv0.1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 158 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R158 T070 ändern | Sonderausführung 1% Hysterese | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP100 | RUAT-P 100V/50Hz o.Zv. | Analoges Unterspannungsmessrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 333.42
DSP10001 | RUAT-P 100V/DS Zv0.1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 043 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R043 T063 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP1001 | RUAT-P 100V/DS Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 333.42
DSP1001H | RUAT-P 100VDS(1%) Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 126 | U> | Anzugsverzögert 1-10sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R126 T165 | Sonderausführung 1% Hysterese | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP1001HR154 | RUAT-P 1% 100VDS 0.1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 154 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R154 T165 | Sonderausführung 1% Hysterese | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP1006H | RUAT-P 100VDS(1%) Zv6-60s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 119 | U> | Anzugsverzögert 6-60sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R119 T165 | Sonderausführung 1% Hysterese | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP11001 | RUAT-P 110V/50Hz 0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 043 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R043 T063 ändern | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP38001 | RUAT-P 400V/DS Zv0,1-3s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 044 | U> | Anzugsverzögert 0,1-3sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R044 T066 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP3801 | RUAT-P 400V/DS Zv1-10s | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 089 | U> | Anzugsverzögert 1-10sek | Ansprechwert 100% - 140% Un | R089 T066 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
DSP400 | RUAT-P 400V/DS ohne ZV | Analoges Unterspannungsmessrelais | R 047 | U> | ohne Zeitverzögerung | Ansprechwert 100% - 140% Un | R047 T071 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 333.42
EM1 | EM1 Erdschlussmdg.19'Karte | T 224-0 |  |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 412.48
EM2 | EM2 Erdschlussmdg.19'Karte | T____ |  |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 458.31
EM3 | EM3 Erdschlussmdg.19'Karte | T 187-0 |  |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 332.27
FR11005 | RFI 110V/50Hz Eb0,5-3%+/- | Frequenzüberwachungsrelais | T 015 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 513.48
FR1101 | RFI 110V/50Hz Eb:1-6%+/- | Frequenzüberwachungsrelais | T 15 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 513.48
FR1102 | RFI 110V/50Hz Eb:2-12%+/- | Frequenzüberwachungsrelais | T 015 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 513.48
FR2201 | RFI 230V/50Hz Eb:1-6%+/- | Frequenzüberwachungsrelais | T 002 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 513.48
FR2202 | RFI 230V/50Hz Eb:2-12%+/- | Frequenzüberwachungsrelais | T 002 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 513.48
FR23105 | RFI 230V/50Hz Eb0.5-3%+/- | Frequenzüberwachungsrelais | T 002 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 513.48
FR23105U | RFU 230V/50Hz Eb0.5-3%+/- |  |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 504.14
FU23016 | RFU 230V/50Hz Eb 1-6%+/- |  |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [5 empty] | 513.48
GB046 | ssk | Ser.Schnittstellenkabel | ca. 3m | [8 empty] | 64.91
GB15 | Abzugsicherung GB 1/5 | [10 empty] | 19.82
GB50 | Abzugsicherung GB 50 | [10 empty] | 26.02
GSM11001 | RUGH-M 110VDC Zv.0,1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 005 T074 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM1101 | RUGH-M 110VDC Zv.1-10s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 074 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM1102 | RUGH-M 110VDC Zv.2-30s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 051 T074 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM120 | RUGH-M 12VDC o.Zeitverz. | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 052 T076 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM1201 | RUGH-M 12VDC Zv 0.1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 075 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM121 | RUGH-M 12VDC Zv 1-10s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 075 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM12501 | RUGH-M 125VDC Zv.0,1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 160 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM2200 | RUGH-M 220VDC o.Zeitverz. | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 053 T078 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM22001 | RUGH-M 220VDC Zv.0,1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 006 T077 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM2201 | RUGH-M 220VDC Zv.1-10s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 054 T077 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM240 | RUGH-M 24VDC o.Zeitverz. | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 055 T080 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM2401 | RUGH-M 24VDC Zv.0,1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 079 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM241 | RUGH-M 24VDC Zv.1-10s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 056 T079 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM242 | RUGH-M 24VDC Zv.2-30s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 057 T079 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM301 | RUGH-M 30VDC Zv.1-10s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 058 T152 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM302 | RUGH-M 30VDC Zv.2-30s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 079 T152 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM30OZV | RUGH-M 30VDC o.ZV. | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 111 T153 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSM4801 | RUGH-M 48VDC Zv.0,1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 007 T081 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM481 | RUGH-M 48VDC Zv.1-10s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 081 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM482 | RUGH-M 48VDC Zv.2-30s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 081 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM600 | RUGH-M 60VDC o.Zeitverz. | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 083 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSM6001 | RUGH-M 60VDC Zv.0,1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | R 083 T082 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSP110230 | RUGH-P 110VDC ZV:2-30sek. | Überspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 084 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSP2200 | RUGH-P 220VDC o.Zeitverz. | Überspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSP2201 | RUGH-P 220VDC ZV:1-10sek. | Überspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 086 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 381.15
GSP240 | RUGH-P 24VDC o.Zeitverz. | Überspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 088 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSP24230 | RUGH-P 24VDC Zv.2-30s | Überspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung | T 087 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
GSP600 | RUGH-P 60VDC o.Zeitverz. | Überspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Gleichspannung |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 315.09
IW101608 | RIW 10 16 2/3Hz 0.8 | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom 16 2/3 Hz | R 022 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 633.62
IW10161 | RIW 10 16 2/3Hz 1A | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom 16 2/3 Hz | R 023 T020 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 633.62
IW101617 | RIW 10 16 2/3Hz 1,7A | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom 16 2/3 Hz | R 024 T021 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 633.62
IW10165 | RIW 10 16 2/3Hz 5A | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom 16 2/3 Hz | R 026 T023 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 633.62
IW101684 | RIW 10 16 2/3Hz 8,4A | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom 16 2/3 Hz | R 027 T024 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 633.62
IW1110G | RIWH-1 Uh=110VDC o.Zv. | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 028 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW1110G0 | RIWH-1 Uh=110VDC 0,1-3s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 095 T025 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW1220G2 | RIWH-1 Uh=220VDC 2-30s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW1220G3 | RIWH-1 Uh=220VDC 0,1-3s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 106 T025 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW1230SOND.01 | RIWH-1 Sond.BLI98073 | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 137 T210 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW1230W2 | RIWH-1 Uh=230VAC 2-30s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 131 T026 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW1230W3 | RIWH-1 Uh=230 VAC 0,1-3s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R184 T026 ähnlich | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 473.85
IW3230SOND.02 | RIWH-3 Sond.02BLI98073 | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 139 T211 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW3230WOZV | RIWH-3 Uh=230VAC o.Zv | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 135 T205 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW324G01 | RIWH-3 Uh=24VDC 0.1-3s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 029 T030 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW501 | RIWH-5 3-6A 0,1-3s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 030 T032 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW51 | RIWH-5 3-6A 1-10 s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R152 T031 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IW52 | RIWH-5 3-6A 2-30 s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 149 T031 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 433.59
IWH1016524G | RIWH-10 16 2/3Hz 5A 24VDC | Schnelles Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom 16 2/3 Hz | R 096 T028 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 754.44
IWH1050524G | RIWH-10 50Hz 5A 24VDC |  |  |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 633.62
KAG280 | Kondensator-Auslösegerät KAG280 | T 014.1 | [9 empty] | 1210.22
NVS2 | Ölniveausensor. NVS 2 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und Umtausch ausgenommen | ist. | [7 empty] | 349.48
PGL-20 | Relaisprüfgerät PGL20 100V | G1003 T294-0 | [9 empty] | 8424
PGL-20 | Relaisprüfgerät PGL20 400V | G1904 | [9 empty] | 8424
RFU100053 | RFU 100V/50Hz Eb0.5-3%+/- | Frequenzrelais | Überwachung von Frequenz und Spannung | T 0142-0 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 504.14
RIGB1030 | RIG-B-10/30 | [10 empty] | 141.26
RIW10164 | RIW 10 16 2/3Hz 4A | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom 16 2/3 Hz | R 025 T022 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 452.29
RIW10SONDER | RIW10 25Hz / 1A | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. | T307 |  |  |  |  | 620.49
RIWH124 | RIWH-1 24VDC 0.1-3s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 146 T027 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 409.04
RIWH124DSOND | RIWH-1 UH=24VDC 0,2-6s | Überstromrelais | Überwachung von Wechselstrom | R 120 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 409.04
RUAN100 | RUAN Uh=110V/50Hz 0,2-10s | Inbandrelais | Überwachung von 4-Leiter oder 3-Leiter Drehspannung | Meldung von Spannungsrückgang und -überschreitung | T 039 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 490.7
RUAN220 | RUAN Uh=110V/50Hz 0,2-10s | Inbandrelais | Überwachung von 4-Leiter oder 3-Leiter Drehspannung | Meldung von Spannungsrückgang und -überschreitung | T 040 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 490.7
RUAN400230 | RUAN 400VDS Uh230VAC 0.1- | Inbandrelais | Überwachung von 4-Leiter oder 3-Leiter Drehspannung | Meldung von Spannungsrückgang und -überschreitung | T 209 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 490.7
RUAS-100 | Sammelschienenüberwachungsrelais |  | R 192 | T 315 + S 429 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme | und Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  |  | 530.61
RUG33 | rug33 | Übersp.-Abschaltung RUG33 |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. | [5 empty] | 214.37
RVS110 | RVS 110V/50Hz 1-10s Vekt. | Vektorsprungrelais | Überwachung von Vektorsprung in der Generatorspannung | R 076 T111 | Auslauftype | [6 empty] | 590.07
RVS231 | RVS 230V/50Hz 1-10s Vekt. | Vektorsprungrelais | Überwachung von Vektorsprung in der Generatorspannung | R 077 T112 | Auslauftype | [6 empty] | 590.07
SF8 | SF-8 Schneefühler | Auslauftype | [9 empty] | 360.6
SMA3 | Rufnummernanzeige SMA-3 | Elektronische Rufnummernanzeige | 3 Meldeeingänge | T 004 | Auslauftype | [6 empty] | 280.71
SMA3R | Rufnummernanz. SMA-3 R | Elektronische Rufnummernanzeige | 3 Meldeeingänge | T 005 | Auslauftype | [6 empty] | 280.71
SMA4 | Rufnummernanzeige SMA-4 | Elektronische Rufnummernanzeige | 4 Meldeeingänge | T 006 | Auslauftype | [6 empty] | 324.65
SMA4R | Rufnummernanz. SMA-4 R | Elektronische Rufnummernanzeige | 5 Meldeeingänge | T 007 | Auslauftype | [6 empty] | 345.72
SMP15 | SMP-15 Meldemodul | T____ | [9 empty] | 109.05
SMP7 | SMP-7 Meldemodul | T____ | [9 empty] | 51.56
SMR4110G | SMR-4 110VDC Meldekarte | T 132-0 | Auslauftype | [8 empty] | 289.96
SMR4220G | SMR-4 220VDC Meldekarte | T 125-1 | Auslauftype | [8 empty] | 289.96
SMR424G | SMR-4 24VDC Meldekarte | T 126-1 | Auslauftype | [8 empty] | 289.96
SOCKELK99 | Stecksockel Typ K CE | [10 empty] | 16.3873
SOCKELU99 | Stecksockel Typ U CE | [10 empty] | 16.3873
SPZ10K | SPZ-10K Restmengen | [10 empty] | 954.81
TF8 | TF-8 Temperaturfühler Restmengen | Auslauftype | [9 empty] | 90.46
WS100 | RUW 100 Uh=220VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung | (Verlagerungsspannung) | R 063 T092 | [6 empty] | 428.74
WS100110G1 | RUW 100 Uh=110VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung | (Verlagerungsspannung) | R 062 T151 | [6 empty] | 428.74
WS100110SOND | RUW 100 | Uh=110VDC | Einstellbereich 10-50VAC | Hysterese 2-20% | mit 2 unverzögerten Wechselkontakten | R185 T304 |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 498.42
WS100220SOND | RUW 100 | Uh=220VDC | Einstellbereich 10-50VAC | Hysterese 2-20% | mit 2 unverzögerten Wechselkontakten | R186 T305 |  | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  | 498.42
WS1002420_70 | RUW 100 Uh24VDC EB:20-70V | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung | (Verlagerungsspannung) | R --- T--- | [6 empty] | 428.74
WS10024DSOND | RUW 100 UH=24VDC 0,2-6s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung | (Verlagerungsspannung) | R--- T--- | [6 empty] | 428.74
WS10024G1 | RUW 100 Uh=24VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung | (Verlagerungsspannung) | R 064 T093 | [6 empty] | 428.74
WS10230W | RUW 100 Uh=230VAC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung | (Verlagerungsspannung) | R--- T--- | [6 empty] | 428.74
WS1048 | RUW 100 Uh=48VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung | (Verlagerungsspannung) | R155 T260 | [6 empty] | 428.74
WS130 | RUW 130 100V/50Hz o.Zv | schnelles Erdschluss-Melderelais | Überwachung von Erdschluss in Drehstromnetzen |  | R 065 T095 | [6 empty] | 448.58
WS13001 | RUW 130 100V/50Hz 0.1-3s | schnelles Erdschluss-Melderelais | Überwachung von Erdschluss in Drehstromnetzen |  | R 066 T094 | [6 empty] | 448.58
WS1301 | RUW 130 100V/50Hz 1-10s | schnelles Erdschluss-Melderelais | Überwachung von Erdschluss in Drehstromnetzen |  | R 067 T094 | [6 empty] | 448.58
WS1301S | RUW 130 110V/50Hz 2-30s | schnelles Erdschluss-Melderelais | Überwachung von Erdschluss in Drehstromnetzen |  | R--- T--- | [6 empty] | 448.58
WS1302 | RUW 130 100V/50Hz 2-30s | schnelles Erdschluss-Melderelais | Überwachung von Erdschluss in Drehstromnetzen | Sonderanfertigung Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel | von Rücknahme und Umtausch ausgenommen ist. |  | R 068 T094 |  |  |  |  | 448.58
WS130SONDER1 | RUW 130 110V/16 2/3Hz oZv | schnelles Erdschluss-Melderelais | Überwachung von Erdschluss in Drehstromnetzen |  | R--- T--- | [6 empty] | 448.58
WS140 | RUW 140 Uh=220VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 093 T096 | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS140110G | RUW 140 Uh=110VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 102 T096 | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS140110GS | RUW 140 Uh=110VDC 1-10s S | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R--- T--- | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS1401S | RUW 140 Uh=110VDC 2-20s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R--- T--- | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS14024G | RUW 140 Uh=24VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 104 T096 | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS150 | RUW 150 100/110V 1-15s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R--- T136 | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS160 | RUW 160 Uh=220VDC | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 069 T097 | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS60110G | RUW 60 Uh=110VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 101 T098 | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS60220G | RUW 60 Uh=220VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 092 T098 | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS6024G | RUW 60 Uh=24VDC 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 103 T098 | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WS602S | RUW 60 Uh=110VDC 2-20s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R--- T--- | Auslauftype | [5 empty] | 469.64
WSM10001 | RUWH-M 100V/50Hz 0,1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 070 T003 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSM1001 | RUWH-M 100V/50Hz 1-10s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 071 T--- | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSM11001 | RUWH-M 110V/50Hz 0,1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 070 T--- | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSM1101 | RUWH-M 110V/50Hz 1-10s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R--- T--- | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSM1101601 | RUWH-M 110V/16 2/3Hz 1-10 | Unterpannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 080 T099 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSM11016013 | RUWH-M 110V/16 2/3Hz0.1-3 | Unterspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R141 T099 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSM22001 | RUWH-M 230V/50Hz 0,1-3s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 003 T003 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSM2201 | RUWH-M 230V/50Hz 1-10s | Unterspannungsüberwachungsrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 073 T003 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSM220161 | RUWH-M 220V/16 2/3Hz 1-10 | Unterspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R081 T- | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSM2301601 | RUWH-M 230V 162/3Hz 0.1-3 | Unterspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme | und Umtausch ausgenommen ist. | T316 R148 |  |  |  |  | 349.46
WSP1001 | RUWH-P 100V/50Hz 1-10s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. | [5 empty] | 349.46
WSP16001 | RUWH-P 160VAC/162/3 Hz 0. | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R--- T--- | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
WSP23001 | RUWH-P 230V/50Hz 0,1-3s | Überspannungsmessrelais | Überwachung von Wechselspannung |  | R 075 T106 | Sonderanfertigung | Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel von Rücknahme und | Umtausch ausgenommen ist. |  |  |  | 349.46
ZSMP | ZSM-P Zentral-Modul | ___ | [9 empty] | 179.67